{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,1,7],[3,3,7,3],[8,3,9,3],[10,3,11,3],[12,3,18,3],[19,1,19,2],[20,0,20,7]]}
["郁南县第二人民医院初中高效过滤器报价清单"]
[]
["序号","产品名称","设备规格","设备效率","数量","单位","报价","总价"]
[1,"初效过滤器","592*592*46","外框：1.2mm铝型材\n过滤效率：G4\n滤料：绿白棉\n内304不锈钢龙骨架",20,"个"]
[2,"初效过滤器","592*287*46",null,15,"个"]
[3,"初效过滤器","837*287*69",null,33,"个"]
[4,"初效过滤器","1030*287*69",null,1,"个"]
[5,"初效过滤器","340*340*69",null,6,"个"]
[6,"尼龙网过滤器","759*290","无框/四层尼龙网\n内304不锈钢支架",10,"个"]
[7,"尼龙网过滤器","495*310",null,3,"个"]
[8,"亚高效过滤器","592*592*292","外框：铝合金外框\n过滤效率：H10\n滤纸：HV玻纤\nW型组合式5V",20,"个"]
[9,"亚高效过滤器","592*287*292",null,15,"个"]
[10,"高效过滤器","320*320*100","外框：1.2mm铝型材\n过滤效率：H13\n滤料：PTFE高效低阻滤纸\n密封条：双面发泡密封条\n款式：无隔板",18,"个"]
[11,"高效过滤器","484*484*100",null,16,"个"]
[12,"高效过滤器","946*366*69",null,4,"个"]
[13,"高效过滤器","946*462*69",null,12,"个"]
[14,"高效过滤器","1196*346*69",null,20,"个"]
[15,"高效过滤器","1196*546*69",null,4,"个"]
[16,"高效过滤器","1196*676*69",null,4,"个"]
[null,"总数量",null,null,{"$f":"SUM(E4:E19)","v":201}]
["备注：以上报价包含设计费、配送费，质保费，税费等一切费用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}