{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["预算推算表"],"not_rendered":{"images":5,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"预算推算表","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,3,6],[4,2,4,3],[5,3,11,3],[5,5,7,5],[8,5,10,5]]}
["郁南县人民医院塑料制品（利器盒、扎带）年度供应项目调研报价表"]
["单位名称（盖章） ：                               联系人（必填）：                            联系电话（必填）："]
["单位地址 ：                                                                                日期："]
["温馨提示：\n（1）本次市场调研以“单价”为主，报价时可以适当考虑批量采购价。\n（2）本项目为年度供应项目，供应商必须能够提供不定期、不定量的配送服务。"]
["序号","品名","产品技术参数",null,"单位","参考图片","单价报价（元）"]
[1,"利器盒（带盖）","容量：1L（圆形）","                                                                                                          1.材料：产品采用新聚丙烯料，不含PVC，具有方便、安全、无毒、耐穿刺、不渗漏、易于高温焚烧的特点，封闭后无法在不破坏的情况下打开。                                                                                                                                                 2.符合国家环境保护总局、卫生部联合发布“医疗废物专用包装容器和警示标志标准（HJ421-2008）”，须提供相关检测报告。                                                                         3.产品外观光滑透亮，规定包装容器需采用淡黄色（GB/T 3181 Y06色标），盖由淡黄盖和红盖组成。                                                                ","个",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_05504EA05F964285B39CAE61BA935F96\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_05504EA05F964285B39CAE61BA935F96\",1)"}]
[2,"利器盒（带盖）","容量：2L（圆形）",null,"个"]
[3,"利器盒（带盖）","容量：3L（圆形）",null,"个",null,null,"                                                "]
[4,"利器盒（带盖）","容量：5L（圆形）",null,"个",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_4073EF0D9E054B949FE37339C8C3D283\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_4073EF0D9E054B949FE37339C8C3D283\",1)"},null,"                                                                                      "]
[5,"利器盒（带盖）","容量：10L（圆形）",null,"个"]
[6,"利器盒（带盖）","容量：15L（圆形）",null,"个"]
[7,"利器盒（立式滑盖）","容量：25L（方形）",null,"个",{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_A97CD6EBAA354494AEC29754AF8A44F3\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_A97CD6EBAA354494AEC29754AF8A44F3\",1)"}]
[8,"扎带","4x250，100条/包",null,"包"]