{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,1,7],[39,1,39,2]]}
["郁南县人民医院初中高效过滤器报价清单"]
[]
[]
["序号","产品名称","设备型号","减去感染科的数量","单位","总数量","备注","总价"]
[1,"初效G4","592*592*46",4,"个",{"$f":"D5*4","v":16},"每季度更换"]
[2,"中效F8","592*592*534*8P",4,"个",16,"每季度更换"]
[3,"初效G4","594*490*46",14,"个",56,"每季度更换"]
[4,"中效F8","592*490*534*6P",11,"个",44,"每季度更换"]
[5,"初效G4","594*289*46",4,"个",16,"每季度更换"]
[6,"中效F8","287*592*534*3",2,"个",8,"每季度更换"]
[7,"初效G4","289*289*46",1,"个",4,"每季度更换"]
[8,"中效F8","289*289*534*3",1,"个",4,"每季度更换"]
[9,"初效G4","594*594*46",7,"个",28,"每季度更换"]
[10,"中效F8","592*592*534*6P",12,"个",48,"每季度更换"]
[11,"中效F8","592*289*46",2,"个",8,"每季度更换"]
[12,"中效F8","592*287*534*6P",4,"个",16,"每季度更换"]
[13,"中效F8","592*490*534*8P",2,"个",{"$f":"D17*4","v":8},"每季度更换"]
[14,"初效G4","595*490*46",3,"个",12,"每季度更换"]
[15,"中效F8","592*490*381*6P",3,"个",12,"每季度更换"]
[16,"初效G4","490*490*46",2,"个",8,"每季度更换"]
[17,"中效F8","490*490*381*5",2,"个",8,"每季度更换"]
[18,"中效F8","592*490*381*8P",2,"个",8,"每季度更换"]
[19,"高效H14","482*482*78",7,"个",7,"一年更换"]
[20,"高效H14","915*410*96",6,"个",6,"一年更换"]
[21,"高效H14","915*610*96",3,"个",3,"一年更换"]
[22,"高效H14","320*320*78",1,"个",1,"一年更换"]
[23,"高效W型","592*592*292",4,"个",4,"一年更换"]
[24,"高效","484*484*220",20,"个",20,"一年更换"]
[25,"高效","350*350*150",5,"个",5,"一年更换"]
[26,"高效","320*320*220",8,"个",8,"一年更换"]
[27,"高效","290*595*300",15,"个",15,"一年更换"]
[28,"高效","930*510*69",8,"个",8,"一年更换"]
[29,"高效","840*440*69",2,"个",2,"一年更换"]
[30,"高效","630*630*220",10,"个",10,"一年更换"]
[31,"有网高效","320*320*90",5,"个",5,"一年更换"]
[32,"高效","320*320*90",15,"个",15,"一年更换"]
[33,"高效","630*930*90",1,"个",1,"一年更换"]
[34,"高效","484*484*90",16,"个",16,"一年更换"]
[35,"高效","630*630*90",1,"个",1,"一年更换"]
[null,"总数量",{"$nulls":3},447]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}